Ecole Supérieure de Chimie Physique
Electronique de Lyon
Présentation de la norme ANSI/ISA 88 / IEC 61512
Jean Vieille
18 Décembre 2001

---
Programme
- Introduction
- ISA 88.01 : Modèles et terminologie
- Analyse des flux
- ISA 88.02 : Structures de données, langages
- Développement des projets
- L’ISA et les autres organismes du Batch

---
Evolution de l’Entreprise
Source :
SEQUENCIA
Acquisition récente
Entreprise Possédée
MAINTENANT :
L’Entreprise a bien d’autres
options pour produire
Relations Stratégiques
Entreprise PROCESS
LE PASSE :
L’entreprise possède
toutes ses usines
Entreprise Possédée

---
L’Entreprise intégrée classique
Demande Marché / Client
Ingénierie Produit
Ingénierie Ressources
Programme Production
[Speaker Notes: Demande Stratégique du Marché : Ingénierie Produit > L’ingénierie Produit détermine l’ingénierie Ressources > Demande tactique Client et réponse du système : Programme de production Le programme de production, s’appuie sur IR et IP, il est contraint par les 2]

---
L’Entreprise Réactive
Produit
Produit
Produit
Process
Process
Process
Ingénierie Produit
Demande Marché - Client
Entreprise « Produit »
Ingénierie Ressources
Entreprise « Process »
Programme Production
Programme Production
[Speaker Notes: Côté Entreprise de Produit : La demande stratégique pilote l’ingénierie produit Le programme de production s’appuie sur des ressources externes disponibles sur le marché L’ingénierie des ressources de production n’est plus sur le chemin critique de la réponse à la demande du marché Côté Entreprise de Production L’ingénierie des ressources s’appuie sur le besoins en Fonctions Procédé du marché Le programme de production consolide les ordres en provenance de multiples clients « Produit » Le savoir-faire de l’ingénierie produit est transmis avec l’ordre de production]

---
Amélioration des performances de production
Productivité
Coût
Réduction des temps de cycle
Augmentation de la production
Réduction des temps de changement
Aumentation du nombre d’OFs
Réduction de la taille des OFs
Réduction des temps d’arrêt
Développement plus rapide des processus
Lancement plus rapide des nouveaux produits
Réduction des pertes de matières premières
Amélioration des rendements
Meilleure utilisation des équipements
Diminution des non-conformités
Diminution des coûts d’ingénierie
Diminution du coût de la capture des données
Meilleure disponibilité des données
Réduction du temps pour créer ou modifier des recettes

---
Intégrer l’automatisme
Automatisme
idéal
Flexibilité
Automatisme
intégré
Exploitation manuelle
Capabilité
Complexité
Automatisme Classique
[Speaker Notes: L’automatisme ne s’ajoute pas au procédé: il le complète pour lui pemettre de fournir les services pour lesquels il est conçu]

---
Hierarchie de la programmation
Intégrés d’Entreprise
Systèmes MES
Systèmes de supervision
Contrôle
Procédé
ISA S88 / IEC 61512
OPC
ISA S95
IEC 61131
IEC 61499
Contrôle
Equipements
ISA S50 / IEC 61158
Fieldbus
Instruments
«Intelligents»

---
The Powerful Tyrex…
- Big brain
- Centralized design
- OK for steady / slow changing environment
- Shortcomings
  - Agility
  - Availability
Refer to first computerized systems

---
…vs Stupid Bird
- Limited intelligence
- Mostly decentralized design
  - Local decision making at feather level
  - Cope well with unexpected situations
  - Inherently adaptative structure

---
From Goal to Labor
chirping
Eating
Love.
Walking
Flying
I know
What/How
To do
Forecasting,
Planning
And Scheduling
Elementary Equipment Control
Process Control Definition
Equipment
Functional
Capabilities
The Goal:

---
Logistique et Production
Stratégies de production
PDXI
NAMUR
Modèles de
Production
Continue
S88.01
SME
Modèles de
Production
Discontinue
Modèles de
Production
Discrète
Stratégies logistiques
Fabrication
sur
Stock
Conception
à la
Commande
Configuration
à la
Commande
Fabrication
à la
Commande
[Speaker Notes: The scope of S95 will be to not restrict ANY kind of business, but to rather make them easier to control -- just like controlling any good process!]

---
Production Continue
- « In a continuous process, materials are passed in a continuous flow through processing equipment. Once established in a steady operating state, the nature of the process is not dependent on the length of time of operation. Start-ups, transitions, and shutdowns do not usually contribute to achieving the desired processing. »
- « Au cours d'un processus continu, les produits passent dans un flux continu au travers de l'équipement de traitement. Une fois qu'un état d'exploitation stable est établi, la nature du processus ne dépend pas de la durée d'exploitation. Les démarrages, les transitions et les arrêts ne contribuent généralement pas à réaliser le traitement souhaité. »

---
Production Discrète
- « In a discrete parts manufacturing process, products are classified into production lots that are based on common raw materials, production requirements, and production histories. In a discrete parts manufacturing process, a specified quantity of product moves as a unit (group of parts) between workstations, and each part maintains its unique identity. »
- Au cours d'un processus de fabrication de pièces discrètes, les produits sont classés en séries de fabrication sur la base de matières premières, de prescriptions de fabrication et d'historiques de fabrication communs. Lors d'un processus de fabrication de pièces discrètes, une quantité de produit spécifiée se déplace, en tant qu'unité (groupe de pièces), entre les stations de travail et chaque pièce garde son identité propre.

---
Production Batch
- « The batch processes addressed in this standard lead to the production of finite quantities of material (batches) by subjecting quantities of input materials to a defined order of processing actions using one or more pieces of equipment. The product produced by a batch process is called a batch. Batch processes are discontinuous processes. Batch processes are neither discrete nor continuous; however, they have characteristics of both. »
- Les processus de fabrication par lots décrits dans la présente norme permettent la fabrication de quantités finies de matériaux (lots) en soumettant des quantités de matériaux entrants à une suite définie d'actions de traitement à l'aide d'un ou plusieurs équipements. Le produit résultant d'un processus de fabrication par lots est appelé un lot. Les processus de fabrication par lots sont des processus discontinus. Les processus de fabrication par lots ne sont ni discrets, ni continus; cependant, ils possèdent les caractéristiques de ces deux processus.
ISA S88.01, IEC 61512-1

---
Programme
- Introduction
- ISA 88.01 : Modèles et terminologie
- Analyse des flux
- ISA 88.02 : Structures de données, langages
- Développement des projets
- L’ISA et les autres organismes du Batch

---
Objectifs de la norme
- Réduire le temps de développement de nouveaux produits
- Permettre aux Vendeurs de fournir les outils appropriés pour mettre en œuvre le contrôle Batch
- Permettre aux utilisateurs de mieux identifier leurs besoins
- Faciliter le développement des recettes de façon à ce qu’il pusse être accompli sans l’aide d’ingénieurs Contrôle-Commande
- Réduire le coût de  l’automatisation des procédés Batch
- Réduire l’effort d’ingénierie du cycle de vie

---
Acteurs concernés
- Concernés par la conception ou l’exploitation des installations de production Batch
- Responsables de la spécification du contrôle de ces installations
- Concernés par la conception et la marketing des produits dans le domaine du contrôle Batch

---
Contenu de la norme
Pas de modèle
universel pour le
Contrôle Batch
Difficulté des
Utilisateurs pour
définir leurs besoins
ISA 88.02
Structures de données
Langage Recettes
ISA 88.01
Terminologie
Modèles
ISA 88
Contrôle
Batch
Intégration Difficile
Entre Différents
Vendeurs
Contrôle Batch
Difficile à
Configurer
d88.03
Recette Générale
Interface Equipement
…
d88.03
Matières & Personnel
Historique Production
…

---
Contenu de la norme
Une Terminologie et des Modèles indépendants
  - Des systèmes de contrôle
  - Du degré d’automatisation
  - Du degré de complexité
Une structure modulaire orientée objet
  - pour la réutilisation
  - Pour faciliter la rédaction, la compréhension et la validation des spécifications fonctionnelles
Un ensemble de modèles:
  - Extensibles et réductibles en fonction des besoins
Un concept qui sépare :
  - la recette qui décrit la méthode de fabrication, de l’équipement utilisé pour fabriquer
  - Pour permettre la flexibilité et la séparation des responsabilités

---
Comment transformer…
Introduire
le linge
Ajouter de l’eau
Et de la lessive
Agiter
Vidanger
Sortir le linge
Essorer
Vidanger
Rincer
BATCH
Lessive

---
Une machine à laver…
Chargement
- Linge
Chargement
Eau
Lessive
Agitation
- 20’
Vidange
- Egoût
Déchargement
Linge
Essorage
- 5’
Vidange
- Egoût
Chargement
- Eau
Rinçage
S88
Lessive

---
En machine à café!
Chargement
Eau
Café
Agitation
- 10”
Vidange
- Tasses à café
Vidange
- Egoût
Chargement
- Eau
Rinçage
S88
Café

---
Vue d’ensemble
Fabrique un
L’Exécution
batch de QR6
Le Programme
Le Rapport
L’ Equipement
QR6
La Recette
Le Batch

---
Definitions: Batch
2 définitions :
  - La matière en cours de fabrication ou qui a été produite au cours d’un processus Batch
  - Une entité qui représente la production de matière en tout point du processus

---
De quoi a-t-on besoin pour définir le contrôle Batch?
Comment fabriquer le produit?
  - La recette
Quels équipements utiliser?
  - Entités d’équipement
Quel contrôle est nécessaire ?
  - Activités de contrôle

---
De quoi a-ton besoin pour fabriquer un Batch ?
Point de vue
Equipement
Point de vue
Procédé
Définir/Sélectionner
Elements Procéduraux
Définir/Sélectionner
Entités Equipement
Recette
Chemin
Besoins
Spécifiques
Au Produit
Contraintes
D’ordonnancement
Et d’arbitrage
Fabrication
Du Batch

---
Les 3 domaines du Batch
Ingénierie Produit: Comment fabriquer ?
Modèle Processus, Recette Générale/Site
Chimiste
Ingénierie Contrôle: Quels services peuvent (doivent) être offerts par l’installation physique
Modèle Procédural, Contrôle des équipements
Ing. Procédé
+
Automaticien
Ingénierie Procédé: Comment fabriquer
en tenant compte des services disponibles?
Modèle Procédural, Recette Maître/Contrôle
Ing. Procédé

---
Modèle Processus
Processus Batch
Fabrication QR2
Etapes Processus
Estérification
Comprend un ensemble ordonné de
Operations Processus
Chargement
Comprend un ensemble ordonné de
Actions Processus
Ajout acide adipique
Comprend un ensemble ordonné de

---
Exemple de Processus Batch
Actions
Processus
Etapes
Processus
Opérations
Processus
Esterification
Chargement
Ajout Ing. A
Séparation
Reaction
Ajout Ing. B
Neutralisation
Filtration

---
Entités Equipment
+
Equipement
Physique
Comportements :
Contrôle de base
Contrôle de coordination
Contrôle procédural
Contrôle
Equipement
Entité
Equipement
=

---
Modèle Physique S88
Entreprise
Organisation
De
L’Entreprise
Peut contenir
Site
Peut contenir
Zone
Peut contenir
Cellule Procédé
Peut contenir
Unité
Organisation
Des
Equipements
Peut contenir
Module Equipement
Peut contenir
Peut contenir
Module Contrôle
Peut contenir

---
Exemple : réacteur chimique (Unité)
Inert
Inertizing
PIC
FI
Dosing
Vacuum
M
Waste
air
Hot
TIC
Influx
Cold
Hot
Reflux
Pumping
Off and
Recycling
Cold
Tempering

---
L’unité est décomposée en Modules Equipement
Inert
Inertizing
FI
Dosing
Vacuum
M
Waste air
Hot
TIC
Influx
Cold
Hot
Reflux
Pumping
Off and
Recycling
Cold
Tempering
PIC

---
Modèle Procédural
Procédure
Fabrication QR2
Procédure d’unité
Estérifier
Comprend un ensemble ordonné de
Operation
Charger
Comprend un ensemble ordonné de
Phase
Ajouter ingrédient acide adipique
Comprend un ensemble ordonné de

---
Transformation
Recette Générale/Site => Maître
Etape
Processus
Esterification
Charger
Reagir
Procédure
d’unité
Séparer
Initialiser
Recevoir
Initialiser
Procédure
d’Unité
Esterifier
Transférer
Charger
Reagir

---
Modèle Process => Procédural
Modèle Processus
Fonctionnalité Processus
Processus
Etape Processus
Opération Processus
Action Processus
Modèle Physique
Equipements
Cellule Procédé
Unité
Module Equipement
Modèle Procédural
Elements Procéduraux
Procédure
Procédure unité
Opération
Phase

---
Types de Recettes
Recette
Information
d88.03
ISA 88.01
ISA 88.02
Générale
Processus
Site
Spécifique
Site
Maître
Spécifique
Atelier
Contrôle
Spécifique
Batch

---
Exemple
(ALCATEL)
Fibre Optique
X
(CORNING)
Fibre Optique
Y
ALCATEL / CORNING…
Conception et mise sur le marché du produit
Dépôt
Plasma
Fibrage
Caractérisation
Usine contractante
1er niveau
Fibrage + Caractérisation
Dépôt
Plasma
Usine contractante
2ème niveau
Plasma
Fibrage
Caractérisation

---
Catégories d’information de la Recette
Recette
Procédure
En-tête
Autres
Informations
Formule
Besoins en
équipements

---
Procédure
- Definit la séquence d’activités requises pour fabriquer un batch de produit : modèle Processus ou modèle Procédural
- “Ossature” de la recette sur laquelle s’appuient les autres informations
Unit
Procedure
1
Unit
Procedure
2
Unit
Procedure
3
Phase 15
Phase 16
Phase 17
Operation
8
Operation
9

---
Formule
Formule
Entrées
Process
Paramètres
Process
Sorties
Process

---
Besoins en Equipements
Définit les attributs des équipements nécessaires:
  - Type d’équipement
  - Matériaux de construction
  - Capacité…
- Peut spécifier une liste d’équipements utilisables ou l’équipement à utiliser
- L’information peut dépendre du niveau de la recette

---
Séparation Recette – Contrôle de l’Equipement
Recette de Contrôle
Contrôle de l’Equipement
Procédure
Unité
Opération
Phase
Procédure
Procédure Recette
Procédure Unité Recette
Opération Recette
Phase Recette
Phase Equipment
Procédure Recette
Procédure Unité Recette
Opération Recette
Phase Equipment
Operation Equipment
Procédure Recette
Procédure Unité Recette
Phase Equipment
Operation Equipment
Procédure Unité Equipment
Procédure Recette
Phase Equipment
Operation Equipment
Procédure Unité Equipment
Procédure Equipment

---
Exemple d’états d’un élément procédural
Restart
Restarting
Holding
Reset
Hold
Idle
Start
Pause
Pausing
Running
(Initial
State)
Resume
Stop
Abort
Stopping
Aborting
Final States
Quiescent States
Reset
Transient States
Reset
Aborted
Stopped
Paused
Held
Complete

---
Contrôle de l’élement procédural
Parameters
Data
Start
Run
Hold
Held
Pause
Paused
Aborting
Pausing
Stop
Stopped
Abort
Aborted
Reset
Idle
Holding
Data
Collection
Requirements
Resume
Completed
Stopping
Running
Restart
Restarting
Control
Action
Status
Control
Steps

---
S88 et les cycles de vie du système de production
Programme Production
S88 : Programme
S88 : Éléments Procéduraux d’Équipement
S88 : Recette
S88 : UNITS,
EM, CM
Ingénierie Produit
Ingénierie Ressources Production

---
ISA 88
- ISA 88.01 n’est pas seulement une norme pour le logiciel, C’est un état d’esprit qui conduit à une meilleure conception des systèmes
- Elle dépasse largement les spécificités des process batch
- Elle permet une intégration cohérente du contrôle dans l’ingénierie des équipements et du procédé
- Conséquences
    - Mise en œuvre facilitée de nouveaux produits
    - Optimisation des ressources de production
    - Robustesse et validation facilitée des automatismes
    - Réduction des coûts

---
ISA SP88
- Standard ANSI/ISA 88 « Batch Control »
- Comité SP88 lancé en 1988
- Partie 1 – ISA 88.00.01
  - Publiée en fevrier 1995
  - IEC 61512-1 bilingue publiée en août 1997
Partie 2 – ISA 88.00.02
  - Publiée en février 2001
  - IEC 61512-2 bilingue approuvée en Octobre 2001
Partie 3 – ISA 88.00.03
  - En développement : Recette générale, Interface équipement, journal de batch

---
Programme
- Introduction
- ISA 88.01 : Modèles et terminologie
- Analyse des flux
- ISA 88.02 : Langage PFC
- Développement des projets
- L’ISA et les autres organismes du Batch

---
Fill with 1000 kg Water
Manually add 50 kg Salt
Heat with steam to 50 C
Manually add 30 kg sugar
Pourquoi une Norme?
S88.01 ne définit pas de format pour la description de la procédure
Les fournisseurs ont comblé le vide en proposant de multiples formats
Pourquoi une Norme?
S88.01 ne définit pas de format pour la description de la procédure
Les fournisseurs ont comblé le vide en proposant de multiples formats
Les utilisateurs veulent un Standard!

---
Le rapport TR88.0.03-1996
Fill with 1000 kg Water
Manually add 50 kg Salt
Heat with steam to 50 C
Manually add 30 kg sugar
Liste
Sequential Function Chart
Diagrammes de Gantt modifiés

---
Développement du PFC
Objectifs
Simple à suivre
Limites clairement définies
Ordre d’exécution déterministe
Représentation des relations de coordination
Support des Niveaux procéduraux
Applicables aux recettes Maître et Contrôle
Indépendent du medium
Fill with 1000 kg Water
Manually add 50 kg Salt
Heat with steam to 50 C
Manually add 30 kg sugar

---
Les Symboles PFC
Début, Fin
Liaison directe
Transition explicite
Express.
Sélection de séquence
Séquences simultanées
Ligne de synchronisation sans / avec transfert matière
Phase référence Phase Equipement
Allocation Ressources
Point de synchronisation
Opération contient PFC de niveau inférieur
Procédure contient PFC de niveau inférieur
Procédure Unité contient PFC de niveau inférieur
Opération référence Opération Equipement
Procédure référence Procédure Equipement
Procédure Unité référence Procédure Unité Equipement

---
Transitions Explicites et Implicites
Transition Implicite
Transition existe, non représentée
= Etat « Terminé » du RPE précédent
RPE suivant lancé à la fin du précédent
Transition Explicite
= Entrée du RPE précédent pour demander sa terminaison
Rôle, et Représentation  du SFC
C’est à l’utilisateur de choisir le type de Transition
Phase Recette
Phase Equipt
Transition = Fin EPE
Transition =
Fin EPE ET condition vraie
Condition vraie  demande fin d’exécution EPE
Phase Recette
Phase Equipt

---
Procédure
Interactions entre Procédures Unité
Relations temporelles
Hauteur des symboles PU
Placement vertical des symboles
La recette Maître ne contient pas d’informations de temps absolu
Points de synchronisation
Lignes fléchées pour transferts de matières
Procédures multi-niveaux
Développement de l’encapsulation des PU
Davantage de détails

---
Programme
- Introduction
- ISA 88.01 : Modèles et terminologie
- Analyse des flux
- ISA 88.02 : Structures de données, langages
- Développement des projets
- L’ISA et les autres organismes du Batch

---
Pilotage des actionneurs
Breakdown
Safety System
Control System
Operator

---
Des configurations de circuits complexes
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
P1
P2

---
Flux Matières et Energies
Energy Sources
Energy Sinks
Material Sources
Material Sinks
A
D
B
E
F
C

---
1. Identification des “conteneurs”
Material Sources
Material Sinks
A
D
B
E
F
C

---
2. Identification des chemins réalistes
Material Sources
Material Sinks
A
D
B
E
F
C

---
3. Vérification du Process
1
Material Sources
Material Sinks
A
D
B
E
F
C
5
4
3
3
2

---
> 1 chemins actifs simultanément
Batch B
Batch E
Batch C
Batch A
Batch D

---
Organe de contrôle du flux
La décomposition élémentaire des flux conduit à
  - L’identification des ruptures de flux
  - Généralement associées à des organes commandables en limite de flux
Visibilité
  - Du flux commandé
  - Du flux adjacent
Applications de la analyse des flux
  - Reposent sur le contrôle de ces organes

---
Application : Verrouillage des flux
Tank
A1
A3
A2
CM2
CM3
La Phase 1 « Remplir tank depuis CM2 »
alloue CM2 & CM3
CM4
CM1
CM1 & CM4 non alloués
(ou alloués par une autre Phase)

---
Autres applications
L’analyse de flux ouvre d’autre domaines d’application intéressants :
  - Prévention par contamination croisée :
  - Limitation de capacité
CM 1
Produit X
Lot A
Propre
CM 2
Produit Y
Lot B
Propre
CM 1
Capacité Maximum
Capacité engagée
CM 2,3, 4, 5
Capacité requise

---
Programme
- Introduction
- ISA 88.01 : Modèles et terminologie
- Analyse des flux
- ISA 88.02 : Structures de données, langages
- Développement des projets
- L’ISA et les autres organismes du Batch

---
Déroulement général d’un Project ISA88/FA
P&IDs
Conception système
Exploitation
Qualification
Operationelle
Modélisation:
Identification Process Cell / Units / EM
Identification CM
Identification
Flux & Phases
Specification
CM & Phases
Definition Process
Définition
Classes Objets

---
Control Activities - Detail
1. Methods & Tools
1.1 QA and Procedures
1.2 Modelling rules
1.3 Specification
guidelines & forms
1.4 Tools
1.5 Ergonomy
1.6 Safety
1.7 Implementation
1.8 Process Information
1.9 Hardware
& Instruments
1.10 Interfaces
2. APP MODEL
2.1 P&ID
2.1 Phys & Eqt
Procedural Model
5. APP Process SPEC
5.1 Recipe
5.2 Control modes
& operation
4. APP Eqt Ctrl SPEC
4.1 Instances
4.2 Safety
4.3 Simulation
3. Classes SPEC
3.1 DM,
3.2 CM,
3.3 Phases
7. APP Eqt Ctrl IMPL
7.1 Instances
7.2 Safety
7.3 Simulation
7.4 HMI
7.5 OQ
6. Classes IMPL
6.1 DM, OQ
6.2 CM, OQ
6.3 Phases, OQ
8. APP Process IMPL
8.1 Process Control (Recipe)
8.2 PQ

---
Cycle de vie - Validation :
Projet « Application »
Spécification Process
Qualification Process
Spécification Fonctionnelle
Qualification Operationnelle
Modelisation
Micro-Projets Classes
Implémentation
Revue de Code
Tests
[Speaker Notes: 1) Modélisation = 1 semaine - Méthode - Schémas à disposition - Identification des objets (CM, Ph) - Description du procédé - Consolidation Durée = 1 semaine Equipe Fibrage : - Philippe Marle :	Douvrin + Automaticien - Damien Colombié	Conflans + Production - Hélène Daniel	Conflans + Douvrin M&E Manufacturing + Engineering - Service Technques - Abdel Dama	R&D + Automatisme 2) Méthode et validation - Contrôle "règle" (norme + cohérence) - choix des outils - Validation (fonctionnelle) Equipe : - Olivier Amiens - Arnaud Guédé 3a) Conception Equipement	Qualification Fonctionnelle - Device modules - Control modules - Phases - Généricité - sécurité - ergonomie - Simulation (Pb : recourvrement) 3b) Conception Process On developpe indépendemment dans l'automate les procédures UC séparée??? Plus tard, seront transféré au process Revoir la grille de paramètres Excel??? Voir exécution manuelle? 4) Mise en oeuvre	Qualification des modules Structure "ventilée" Codage, tests plate-forme générique Simulation 5) Mise en place sur une tour	Qualification Process Déploiement]

---
Cycle de vie - Validation :
Micro-Projets « Classes »
Spécification Fonctionnelle
Qualification Operationnelle
Modelisation (Application)
Implémentation
Revue de Code
Tests
[Speaker Notes: 1) Modélisation = 1 semaine - Méthode - Schémas à disposition - Identification des objets (CM, Ph) - Description du procédé - Consolidation Durée = 1 semaine Equipe Fibrage : - Philippe Marle :	Douvrin + Automaticien - Damien Colombié	Conflans + Production - Hélène Daniel	Conflans + Douvrin M&E Manufacturing + Engineering - Service Technques - Abdel Dama	R&D + Automatisme 2) Méthode et validation - Contrôle "règle" (norme + cohérence) - choix des outils - Validation (fonctionnelle) Equipe : - Olivier Amiens - Arnaud Guédé 3a) Conception Equipement	Qualification Fonctionnelle - Device modules - Control modules - Phases - Généricité - sécurité - ergonomie - Simulation (Pb : recourvrement) 3b) Conception Process On developpe indépendemment dans l'automate les procédures UC séparée??? Plus tard, seront transféré au process Revoir la grille de paramètres Excel??? Voir exécution manuelle? 4) Mise en oeuvre	Qualification des modules Structure "ventilée" Codage, tests plate-forme générique Simulation 5) Mise en place sur une tour	Qualification Process Déploiement]

---
Programme
- Introduction
- ISA 88.01 : Modèles et terminologie
- Analyse des flux
- ISA 88.02 : Structures de données, langages
- Développement des projets
- L’ISA et les autres organismes du Batch

---
District 12 - Section France

---
La Mission de l’ISA
« Aider les praticiens et les organisations à faire avancer les Sciences et Technologies de
  - l’Instrumentation,
  - des Systèmes
  - et de l’Automation
pour le bénéfice de l’Industrie et de l’Humanité »
La section ISA France assiste ses membres en supportant les objectifs de l’ISA par ses actions et ses services

---
Pourquoi adhérer à l’ISA
- Information Technique
- Communication
- Formation
- Image Professionnelle
- Gestion de Carrière

---
Information Technique
- Sites WEB
- Revues
  - InTECH, ISA Transaction, Industrial Computing
- Répertoire de l’Instrumentation
- Normes et Guides
- Publications
- Bulletins
  - Section, District, Divisions

---
Communication
Sites internet
  - ISA HQ	www.isa.org
  - ISA Europe	www.isaeur.org
  - ISA France	www.isa-france.org
- Forum public	france@isa-online.org
- Adresses Email
  - jean.dupont@isa-france.org
  - jean.dupont@isa.members.org

---
Formation
- Institut de Formation ISA
- Sessions de Formation en France
  - Section
  - Partenaires
- Symposia, Séminaires et Sessions Techniques
- Pratique de l’Anglais!

---
Image Professionnelle
- Animation de sessions de formation, de groupes d’intérêt spécifique
- Participation aux comités de Normalisation
- Responsabilités au niveau France, Europe, Monde
- Organisation d’une Manifestation
- Présentations aux Conférences
- Publication de Livres et d’Articles
- Conseiller d’une Section Étudiant, Parrainage d’Étudiants
- Reconnaissance : Distinctions honorifiques Grades Membres

---
Gestion de Carrière
- Réseau étendu de relations
- Image professionnelle
- Offres et demandes d’emploi internationales
  - InTECH, ISA OnLine
Offres et demandes d’emploi nationales

---
Sections Etudiants Europe
- http://www.aanet.ru/isa
- Crée en 1994, 220 membres (120 en 1997) 7 sections
  - Saint Petersbourg (Russie) Catania, Genova (Italie) Marid, Barcelone, Valladolid (Espagne) Cork (Irelande)
Participation aux Compétitions internationales
  - New Orleans (1995) Chicago (1996) Anheim (1997) Houston (1998) Philadelphia (1999) New Orleans (2000) Houston (2001)

---
Objectifs de la section française
Ouverture de plusieurs sections Etudiants en France
  - IUT, BTS, Universités
- Encourager la publication de communications par les élèves
- Tenue de meeting ISA dans les campus
- Participation aux concours internationaux
  - Recherche de sponsors
Coopération avec les universités étrangères
  - Echanges d’étudiants
  - Contacts avec les université de Cork, Oklahoma, St Petersbourg…

---
Création d’une section Etudiants
Marche à suivre:
  - Membres potentiels : > 14
  - Définir l’organisation
  - Réunion de lancement
  - Gérer les inscriptions
  - Rédiger les statuts
  - Nomination des responsables
  - Soumission de la candidature à l’ISA
  - Plan d’action
  - …

---
Comment Adhérer
En ligne :
http://www.isa.org/membership/join/
- Formulaire ISA : en $ aux USA
- Formulaire ISA France : en FF en France
http://www.isa-france.org
- Cotisation Etudiants $9 ou €11

---
Autres groupes
- World Batch Forum
- European Batch Forum
- Dutch Batch Forum
- French Batch Forum
- Finish Batch Forum
- Hungarian Batch Forum
- Japanese Batch Forum
- GAMP
- ISPE
- etc, etc

---
FBF : Origine
Prolongement francophone du World Batch Forum www.wbf.org
  - « Association à but non-lucratif créée pour promouvoir la compréhension des concepts de la production par lots (Batch), les méthodes, technologies, normes et fournir à ses membres un avantage compétitif sur la scène mondiale d'aujourd'hui. »
  - « Le Forum Batch Francophone (FBF) assiste ses membres en supportant les objectifs du WBF par ses actions et ses services. »
Cercle thématique N°3 du Club 18 « Automatique et Automatismes Industriels » de la SEE, « Société de l’Électricité, de l’Électronique et des Technologies de l’Information et de la Communication »

---
FBF : Activités
Conférences
  - Janvier 2000 – Paris, Novembre 2000 - Lyon
  - Prochaine en 2002
Groupes de travail
  - WG1 : FDA et S88
  - WG2 : Traçabilité
  - WG3 : Langage PFC
  - WG4 : Analyse des flux (ASTRID)
    - Egalement au niveau WBF
- Forums de discussion
- Site Web www.frenchbatchforum.org

---
MERCI !
jean.vieille@isa-france.org